ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES Y ELECTRODO “PARCHE”, CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS SEDE VIÑA DEL MAR.

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

| Nro. | Especie | Especificaciones Técnicas | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | DESFIBRILADOR | - Proceso de desfibrilación en tres pasos. - Operación con dos botones. - Indicaciones de voz en español. - Presenta alarmas de seguridad. - Protección de bloqueo para evitar la desfibrilación involuntaria. - Uso en adulto y pediátrico - El dispositivo tiene un asa de transporte para facilitar su transporte. - Salida de energía bifásica - Dispone de batería desechable tipo LiMnO2 de larga duración, de al menos 5 años. | 02 |

IMÁGENES REFERENCIALES

| Nro. | Especie | Especificaciones Técnicas | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | ELECTRODO PARCHE | - Son electrodos multifunción diseñados para desfibrilación. - Especificaciones técnicas: Tienen un área activa de 83 cm² por electrodo y un tamaño de 105 mm X 155 mm. - Conectividad y material: Incluyen cables de plomo de entre 1.200 y 1.500 mm y están fabricados con espuma de PE flexible impermeable con hidrogel conductor basado en acrílico. - Compatibilidad: Aptos para uso en pacientes con un peso desde 25 kg. y cuentan con marcado CE 0123. | 01 |