Solicitud de Adquisición de Materiales de Mantención e Iluminación

Departamento de Salud Municipal de Coihueco (DESAMU)

Objetivo de la Compra

El Departamento de Salud Municipal de Coihueco requiere realizar la adquisición de diversos materiales destinados a trabajos de mantención, reposición y mejoramiento del equipamiento e infraestructura en dependencias administrativas y clínicas.

La compra considera elementos de quincallería y luminarias LED, los cuales permitirán reemplazar componentes deteriorados, mejorar las condiciones de iluminación interior y mantener las instalaciones en condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y operatividad, contribuyendo al correcto desarrollo de las actividades del establecimiento.

1. Kit de Cerradura para Puerta de Baño – Modelo 809

Descripción del Producto

Se requiere la adquisición de kit de cerradura para puerta de baño con manillas tipo palanca modelo 809 marca Italínea, destinado a puertas interiores de recintos clínicos y administrativos.

El kit deberá considerar como mínimo:

- Par de manillas tipo palanca modelo 809 fabricadas en acero inoxidable o material metálico de alta resistencia, con terminación satinada.

- Cerradura tubular para puerta interior.

- Sistema de privacidad para baño con condena interior.

- Sistema de apertura de emergencia desde el exterior, mediante ranura o mecanismo similar.

- Vástago o cuadradillo de conexión entre manillas.

- Rosetas o placas de terminación.

- Tornillos y accesorios necesarios para su instalación.

Producto apto para puertas de madera de uso interior, con materiales resistentes al uso frecuente y a la corrosión.

Justificación Técnica

Se solicita específicamente modelo 809 marca Italínea, debido a que este modelo corresponde al sistema de manillas actualmente instalado en diversas puertas del establecimiento.

La adquisición del mismo modelo permite:

- Mantener compatibilidad con las perforaciones existentes en las puertas.

- Evitar modificaciones o adaptaciones en carpintería.

- Mantener uniformidad en la quincallería instalada en el recinto.

- Facilitar mantención, reposición de piezas y gestión de repuestos.

- Evitar costos adicionales por cambios o adecuaciones de puertas.

Por lo anterior, se requiere mantener el mismo modelo instalado actualmente en el establecimiento.

2. Panel LED 60x60 Embutido 48W Luz Fría

Descripción del Producto

Se requiere la adquisición de panel LED cuadrado de 60 x 60 cm para instalación embutida, destinado al reemplazo y mejora del sistema de iluminación interior en dependencias del establecimiento.

Características mínimas requeridas

- Tipo: Panel LED cuadrado.

- Dimensiones: 60 x 60 cm.

- Potencia: 48 W.

- Tipo de instalación: Embutido en cielo falso o estructura compatible.

- Color de luz: Blanco frío.

- Temperatura de color aproximada: 6000K – 6500K.

- Material: Marco de aluminio o material metálico de alta resistencia.

- Difusor: Acrílico o policarbonato.

- Voltaje: 220V.

- Alta eficiencia energética y larga vida útil.

Justificación de Compra

La adquisición de paneles LED permitirá:

- Mejorar las condiciones de iluminación en oficinas y recintos clínicos.

- Reducir el consumo energético respecto a sistemas de iluminación tradicionales.

- Disminuir costos de mantención, debido a la mayor vida útil de la tecnología LED.

- Reemplazar equipos deteriorados o en mal estado.

3. Panel LED Embutido 18W Luz Fría

Descripción del Producto

Se requiere la adquisición de panel LED tipo foco o placa embutida de 18W, destinado a la iluminación de oficinas, pasillos y dependencias interiores.

Características mínimas requeridas

- Tipo: Panel LED o foco LED tipo placa.

- Potencia: 18 W.

- Instalación: Embutida.

- Color de luz: Blanco frío.

- Temperatura de color: 6000K – 6500K aproximadamente.

- Color del equipo: Blanco.

- Material: Marco de aluminio o material resistente.

- Difusor: Acrílico o policarbonato.

- Voltaje: 220V.

- Alta eficiencia energética y bajo consumo eléctrico.

Justificación de Compra

La adquisición de estos equipos permitirá:

- Reemplazar luminarias existentes que presentan fallas o deterioro.

- Mejorar la calidad de iluminación en dependencias interiores.

- Reducir consumo energético y costos de mantención mediante el uso de tecnología LED.

Listado de Materiales Requeridos

| Nº | Producto | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kit de cerradura para puerta de baño modelo 809 marca Italínea | 10 unidades |
| 2 | Panel LED embutido 60 x 60 cm, 48W, luz blanco frío | 30 unidades |
| 3 | Panel LED embutido redondo 18W, luz blanco frío | 15 unidades |

Lugar de Entrega

Departamento de Salud Municipal de Coihueco (DESAMU)
Dirección: 18 de Septiembre N°1643
Comuna: Coihueco
Región: Ñuble

CRISTIAN JAVIER MARTÍNEZ RAMÍREZ

Ingeniero en construcción

Encargado de Mantencion del departamento de salud municipal de Coihueco