ANEXO N°1

PRECIO Y OTROS

REPARACIÓN DE SILLÓN DENTAL

La empresa _______________________________________________________

Fono: _______________________     Correo______________________________

Efectúa la siguiente oferta para esta Compra Ágil:

| SERVICIO REPARACIÓN SILLÓN DENTAL MARCA KAVO | CANTIDAD | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Servicios requeridos a considerar: | 1 |  |
| - Suministro e instalación de placa de control de sillón dental marca KAVO. - Suministro e instalación de lámpara dental nueva, compatible con el equipo. - Suministro e instalación de mangueras correspondientes a: - Micromotor - Turbina - Jeringa triple Las mangueras deberán ser modelo MIDWEST, nuevas, originales y compatibles con el equipamiento existente. - Limpieza del sillón dental, entre otras. - Puesta en marcha del sillón dental. |  |  |
| NETO |  |  |
| IVA |  |  |
| TOTAL SERVICIO |  |  |

- El proveedor seleccionado, deberá aceptar la orden de compra en un plazo de 03 días hábiles.

- Plazo de ejecución del servicio 20 días hábiles, contados desde la aceptación de la orden de compra.

- Se debe emitir un informe técnico de los servicios realizados.

- Los trabajos deben ser coordinados con la unidad de Mantención del DESAMU.

- Oferente debe contar con experiencia en mantención y/o reparación de sillones dentales, para ello deberán adjuntar 03 evidencias como órdenes de compra en estado aceptadas o recepción conforme, facturas o boletas. (no se evaluarán certificados).

- El responsable del servicio deberá certificar que cuenta con estudios en el servicio requerido o similares, para lo cual es obligatorio adjuntar título o certificado de título, u otro atingente a lo solicitado (no se evaluarán ofertas que no cumplan con este requisito).

- Es obligatorio completar y cumplir Anexos N°1, N°2 y N°3.

- Es obligatorio adjuntar Pacto de integridad y evidencia de la difusión a sus trabajadores (si correspondiese). (En caso de que oferente no acompañe Anexo N°2, el pacto de integridad y difusión del mismo (cuando corresponda), NO SERÁ EVALUADA LA OFERTA).

- El proveedor deberá realizar el servicio de reparación sillón dental marca KAVO en el CESFAM Michell Chandía Alarcón, ubicado en calle Eleuterio Ramírez N°1233, Coihueco.

- El oferente deberá indicar garantía mínima de 06 meses por el servicio realizado.

| GARANTÍA DEL SERVICIO | _____________________meses. |
| --- | --- |

Nombre y firma oferente